CERTIFICADO DE INSTALACIÓN INTERIOR DE  SUMINISTRO DE AGUA

Nueva instalación    Revisión de instalación existente

| ## 1. DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer Apellido: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Segundo Apellido: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número: |  |  | Piso: |  |  | Puerta: |  |  |  |
| Portal: |  |  | Escalera: |  |  |  | km: |  |  |  |  | Código Postal: |  |  |  |  |  |  | Provincia: |  |  |  |  |
| Municipio: |  |  |  |  |  |  | Localidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono: |  |  |  |  |
| Correo electrónico para recepción de información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vía: |  |  |  |  |  |  |  | Número: |  |  |  | Escalera: |  |  |  |  | Piso: |  |  |  | Letra: |  |
|  | Localidad: |  |  | Código postal: |  |  |  | Municipio: |  |  |  |  | Provincia: Murcia |  |  | Referencia catastral: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN (CUMPLIMENTAR LO QUE PROCEDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tramo considerado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diámetro nominal (DN) – Tabla 4.3 HS4-CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo de alimentación a distribuidor principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo de alimentación a columna montante o descendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo de alimentación a derivación particular (vivienda, local comercial, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo de alimentación a cuarto húmedo privado (baño, aseo, cocina) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo de alimentación a equipos de climatización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diámetro del contador (mm): _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.- RELACIÓN DE APARATOS INSTALADOS O PREVISTOS (CUMPLIMENTE LO QUE PROCEDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº aparatos instalados | Nº aparatos previstos |  |  | Tipo de aparato |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caudal instantáneo mínimo (l/s) |  |  |  |  |  | Caudal total (l/s) |  |  |
|  |  |  |  |  | Lavamanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lavabo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ducha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bañera de 1,40 m o más |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bañera de menos de 1,40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bidé |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inodoro con cisterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inodoro con fluxor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Urinarios con grifo temporizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Urinarios con cisterna (c/u) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fregadero doméstico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fregadero no doméstico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lavavajillas doméstico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lavavajillas industrial (20 servicios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lavadero |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lavadora doméstica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lavadora industrial (8 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grifo aislado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grifo garaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vertedero |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAUDAL TOTAL INSTALADO (l/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.- EMPRESA SUMINISTRADORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.- USO AL QUE SE DESTINA EL SUMINISTRO (MARQUE LO QUE PROCEDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vivienda unifamiliar Edificio destinado a viviendas (1) Oficina individuales Edificio destinado a oficinas (1) Establecimiento industrial S.G. de cualquier tipo de edificio Temporal para obra Cafetería Bar Restaurante Bar de copas, pub. Discoteca Salón de celebraciones Local de espectáculos Salón recreativo Centro de enseñanza (guarderías y centros infantiles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centro de enseñanza (colegios e institutos) Centro de enseñanza (academias) Supermercado Auditorio Teatro Cine Hotel Instalación deportiva Administrativo Hostal o pensión Alojamiento turístico Colegio mayor o residencia Residencia de ancianos Centro médico Hospital Ambulatorio Otro tipo de local: ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota (1): cumplimentar Tabla I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. ________________________________________________________________, instalador de instalaciones interiores de suministro de agua con NIF: ________________, perteneciente a la empresa instaladora_______________________________________________ con NIF: ________________ y domicilio social en la Comunidad Autónoma de ______________________________________________ CERTIFICA: La ejecución / revisión de la instalación de acuerdo con la normativa vigente para instalaciones interiores de suministro de agua y haberla sometido a las pruebas de presión y estanqueidad correspondientes En ______________________ a ______ de ______________________________ de 20____ Fdo.: _________________________________________ (sello de la empresa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Tabla I. Relación de viviendas, oficinas y/o locales que se certifican

(Cumplimentar esta tabla solo para edificios con suministros múltiples)

| Ubicación del suministro (*) | Uso del suministro (**) | Caudal instalado (l/s) |
| --- | --- | --- |

(*): Indicar portal, escalera, planta, zona, pasillo, puerta, local, etc.

(**): Indicar uso del suministro de acuerdo con el apartado 6.

Nota: Para poder contratar el suministro de agua con la empresa suministradora será necesario presentar la siguiente documentación:

- Declaración responsable (procedimiento con código 1001) diligenciada por la  Dirección General de Energía y Actividad Industria y Minera.

- Certificado de instalación interior de suministro de agua del edificio (solo para edificios con suministros múltiples)

- Certificado de instalación interior de suministro de agua específico para cada vivienda, oficina y/o local que se certifica.