## Maquinaria,Instalaciones y Medi
Maquinaria, Instalaciones y Medios de Trabajo
(*) Obligatorio.
Descripción (*) | Nº Expediente Instalación Seguridad Industrial | Marca/Fabricante | Modelo | Nº de serie | Año de fabricación | Marcado CE / CExxx | Nº Certificado R.D.1215/1997 | POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA(KW) | VALOR (€)
Linea de Corte | 4I21RIE0054678 |  |  |  | 2021
Cortadora |  | ZFE000 | CIL-RP09608 | 756I91234 | 2018 | CE |  | 13 | 3500
Retractil |  | DGK000 | TT3SH234 | 756I96543 | 2018 | CE |  | 13 | 3500
Instalación Baja Tensión Eléctrica para fuerza y alumbrado | 4E24BT005123 |  |  |  | 2024 |  |  | 34 | 7800
AMPLIACIÓN |  |  |  |  | 2024
Cortadora |  | CIL000 | CIL-RP09123 | 756I9234 | 2011 | CE |  | 13 | 3500
Flejadora |  | Grav000 | F242 | 179789/24 | 1994 | NO | SG2487 | 12 | 2500
Instalación Frigorífica con Camaras 1 y 2 -25ºC | 4I24IF007000 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 1500 | Coste de la instalación excluyendo los equipos referenciados abajo
Compresor semihermético de tornillo |  | Carly000 | TT3SH23F | 06TTA3321C | 2022 | CE |  | 52 | 600 | Coste del equipo
Evaporador cúbico de tubos y aletas Camará -25ºC nº 1 |  | SEW001 | RF77/34CD | 50.1323X | 2012 | CE010 |  | 1.56 | 400
Evaporador cúbico de tubos y aletas Camará -25ºC nº 2 |  | SEW001 | RF77/21CD | 50.13.23X | 2015 | CE010 |  | 1.56 | 400
Deposito de líquido de 500 litros 32 bares |  | Carly123 | RLHC13 | FA755 | 2013 | CE005 |  |  | 300
Separador de aceite de 90 litros 32 bares |  | Carly234 | RLHC17 | FA74456 | 2013 | CE005 |  |  | 300
Instalación Aire Comprimido | 4I24AP003000 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 600 | Coste de la instalación excluyendo los equipos referenciados abajo
Compresor de tornillo |  | Atla23C | GAS098 | AP0I876 | 2024 | CE |  | 15 | 900
Acumulador de 1000 litros 12 bares |  | NEUM098SA | 56Z134 | 657765 | 2013 | CE97 |  |  | 700
Instalación Baja Tensión Eléctrica para fuerza y alumbrado | 4E24BT005444 |  |  |  | 2024 |  |  | 17 | 6980
Instalación de Protección Contra Incendios | 4I24CI007234 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 25000 | Coste de la instalación excluyendo los equipos referenciados abajo
Tanque acero reserva agua UNE23345 |  | ZensiteC345 | ZP34002 | 345 | 2024 |  |  |  | 7000
Bomba |  | Idea | F985 | 235 | 2023 | CE |  | 5 | 1500
Instalación de Aparato Elevador Ascensor | 4I24AS008123 |  |  |  | 2024 |  |  | 7 | 7000
Ascensor RAE 302456 |  | Embarb | EC03 | 45 | 2024 | CE
Instalación de Alta Tensión Eléctrica C.T. 400 KVA | 4E24AT018789 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 12000
Transformador trifásico en aceite IEC |  | Promel | 11-698 | 11206 | 2024 | CE |  |  | 7000
Instalación de Alta Tensión Eléctrica LSMT de 26 metros | 4E24AT018765 | [7 empty] | 20000
Útiles, herramientas y banco para mantenimiento | [8 empty] | 3000

## Ayuda en la cumplimentación
MAQUINAS: Las maquinas se incluyen en la hoja calculo, donde se deben completar las columnas (descripción, marca/fabricante, modelo, nº de serie, año de fabricación, potencia eléctrica instalada y valor en euros). Se completará dependiendo del año de fabricación de la maquina la columna (marcado CE ó CExxx (poniendo CE o CExxx, siendo xxx códigos de organismo notificado), así como la columna nº de certificado conforme el RD 1215/1997, donde se especificará el nº del certificado y la entidad que certifica su cumplimiento. Los datos de la maquinaria se deben obtener de la placa de caracteristicas de la máquina adherída a la misma o en la declaración conformidad o en el certificado emitido por organismos de control.
INSTALACIONES: Las instalaciones de seguridad industrial se incluirán en la hoja de calculo, debiéndose completar las columnas (descripción, nº de expediente, potencia electrica instalada y valor). Si las instalaciones de seguridad industrial tienen maquinaria (ejemplo: el compresor y calderin de una instalación de aire comprimido) se relacionaran en la hoja de calculo debajo de la descripción de la instalación.
No se deben añadir filas en blanco en la hoja excel.